СЕНСОР ОПТИЧНОГО ТА РЕНТГЕНІВСЬКОГО ЗОБРАЖЕНЬ З ВНУТРІШНІМ ПІДСИЛЕННЯМ 1. Автори: Борщак В.А., Балабан А.П., Сминтина В.А. Лепіх Я.І., Куталова М.І., Затовська Н.П.

2.	Основні характеристики, суть розробки

Перетворювач оптичного та рентгенівського зображень в електричний сигнал з внутрішнім підсиленням на основі напівпровідникових бар’єрних структур з використанням матеріалів з суттєвим порушенням далекого порядку. Сукупність характеристик дозволяє використовувати перетворювач для астрофізичних досліджень, а також для реєстрації оптичних та рентгенівських зображень у пристроях медичного призначення. Основні технічні характеристики - Розмір фоточутливої поверхні....................................5х5 см2 - Область спектральної чутливості..........................450-800 нм - Максимальна чутливість................................................10-6лк - Час накопичення сигналу при 300 К................... до 24 годин - Коефіцієнт внутрішнього підсилення, не менше ...............102 - Розподільна спроможність.............................................5 мкм

3.	Патентно-конкурентоспроможні результати

Експериментально показано, що для пропонованого оптичного та рентгенівського сенсора з внутрішнім підсиленням можливе схемне сканування перетворювача, що забезпечує одержання жорсткого растра зображення та полегшує введення інформації у ЕОМ для наступної обробки. На це технічне рішення одержане авторське свідоцтво СРСР №1454177 "Напівпровідниковій перетворювач зображення". Технічні та економічні характеристики сенсора роблять його конкурентоспроможним на світовому ринку сенсорів аналогічного призначення.

4.	Порівняння зі світовими аналогами

Сукупність вказаних характеристик сенсору оптичних та рентгенівських зображень (в тому числі засіб сканування даного перетворювача, на який є авторське свідоцтво) не має аналогів серед вітчизняної та зарубіжної техніки та дозволяє використовувати розробку для вирішення фундаментальних та прикладних завдань астрофізичних досліджень, а також у різних застосуваннях практичної медицини (для оперативного одержання рентгенівських зображень з наступною їх обробкою, наприклад, при комп'ютерній томографії).

5.Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

Перетворювач оптичного та рентгенівського зображень в електричний сигнал при використанні у практиці рентгенографічних медичних досліджень дозволяють відмовитися від використання коштовних рентгенівських фотоматеріалів, що може дати суттєвий економічний ефект. Орієнтовна вартість одного датчика складає не більше 100 доларів США, що дозволяє у короткий термін повернути кошти, витрачені на його розробку та виробництво.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство промислової політики України та приватного сектору промисловості.

7.Стан готовності розробки.

Створені працюючі лабораторні зразки, проведено їх випробування.

8.Результати впровадження.

Проведено випробування зразків у складі обладнання астрономічної обсерваторії при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова та на обладнанні інституту стоматології.